ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Вовчанської міської ради

від 27.01.2022 року  № 17.2

РІЧНИЙ ПЛАН

діяльності з централізованого водопостачання КП «Вовчанськ» на 2022 рік

тис. куб.м

| № з/п | Показники | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | Середні | Плановий 2022 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг підйому води | 266,3 | 246,2 | 282,4 | 277,2 | 257,9 | 266 | 266 |
| 1.1 | у т. ч. підземний водозабір | 266,3 | 246,2 | 282,4 | 277,2 | 257,9 | 266 | 266 |
| 2 | Подано води в мережу | 266,3 | 246,2 | 282,4 | 277,2 | 257,9 | 266 | 266 |
| 3 | Витік та невраховані витрати води | 42,4 | 26,6 | 70,6 | 72,1 | 61,3 | 54,6 | 54,6 |
| 4 | % втрат води до піднятої | 15,9 | 10,8 | 25,0 | 26,0 | 23,8 | 20,5 | 20,5 |
| 5 | Відпущено води всім споживачам, усього | 223,9 | 219,6 | 211,8 | 205,1 | 196,6 | 211,4 | 211,4 |
|  | у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - населенню | 197,4 | 194,1 | 185,7 | 182,5 | 173,2 | 186,5 | 186,5 |
|  | в т. ч. по лічильникам |  |  |  |  |  | 144,1 | 144,1 |
| 5.2 | - бюджетним установам | 17,9 | 17,6 | 18,1 | 14,6 | 14,7 | 16,7 | 16,7 |
| 5.3 | - іншим споживачам | 8,6 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 8,2 | 8,2 |

Нормативні втрати води складають 27,4  % до піднятої води.

Споживання води за рівнем благоустрою по населенню.

| Норма споживання води в місяць, куб.м. | Кількість діючих особових рахунків, одиниць | Кількість споживачів, чол. | Споживання води, куб. м. в місяць | Споживання води, куб. м. на плановий 2022 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,8 норма | 576 | 669 | 3 880 | 46560 |
| 1,5 (вулична колонка) | 74 | 108 | 162 | 1 944 |
| 4,6 (дворова колонка) | 4 | 7 | 32,2 | 386 |
| лічильники | 3006 | 6 003 | 11 467,5 | 137 610 |
| Всього | 3660 | 6 787 | 16 083 | 186 500 |

Всього абонентів = 3 774, в т. ч.

- абоненти в багатоквартирних будинках = 2 108 ( 308 – на нормі, 1800 – по лічильникам)

- абоненти в приватному секторі = 1 474

- абоненти (дворова колонка) = 4

- абоненти вулична колонка – 74

всього населення = 3660;

- юридичні особи = 118

Заст. директора КП «Вовчанськ»     (оригінал підписано)             В.М. Шабельник